| TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP HỒ CHÍ MINH CÔNG TY ĐIỆN LỰC VŨNG TÀU |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Số: /BC-PCVT |  |  | Vũng Tàu, ngày tháng 7 năm 2026 |

BÁO CÁO

Công tác An toàn, vệ sinh lao động tại của Công ty Điện lực Vũng Tàu

(từ ngày 01 đến ngày 07/7/2026)

Căn cứ Quyết định số 2054/QĐ-EVNHCMC ngày 22/4/2026 của Tổng công ty Điện lực TP. HCM v/v ban hành Quy định công tác an toàn trong Tổng công ty Điện lực TP. HCM.

Kỹ sư an toàn báo cáo kết quả triển khai công tác ATVSLĐ tại Công ty như sau:

- Báo cáo kết quả triển khai công tác ATVSLĐ từ ngày 01 – 07/7/2026:

- Công tác An toàn lao động:

- Triển khai các văn bản của Tổng công ty, cập nhật thông tin dữ liệu về lên chương trình Phần mềm An toàn của TCT.

- Tham dự sinh hoạt an toàn buổi sáng tại Tổ Quản lý LĐ Vũng Tàu – Đội Quản lý LĐ. Phổ biến tai nạn điện xảy ra do vi phạm khoảng cách phóng điện 22kV khi thử nghiệm máy biến áp (CBM cấp độ 2) Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Phú Thọ - EVNNPC.

- Tham gia họp công tác an toàn quý II/2026 do Tập đoàn tổ chức.

- Kiểm tra ATLĐ tại hiện trường nhóm công tác Bảo trì lưới điện nhánh F3 Võ Thị Sáu 6 tuyến 475 Võ Thị Sáu.

- Đã lập Tờ trình 884/KTAT ngày 05/7/2026 về đề xuất phê duyệt số lượng mua sắm cấp thiết trang cụ an toàn, thiết bị đo lường cấp thiết cho các Đội sản xuất.

- Phối hợp Điện lực ĐK Côn Đảo gửi trang cụ an toàn đến ETC HCMC để thí nghiệm, thử nghiệm định kỳ theo văn bản 3527/PCVT-CONDAO ngày 04/7/2026.

- Phối hợp Điện lực ĐK Côn Đảo gửi 25 thiết bị, phương tiện đo lường đến Quatest 3 để thử nghiệm, hiệu chuẩn. Dự kiến ngày 21/7/2026, nhận lại thiết bị sau khi thử nghiệm, hiệu chuẩn.

- Kiểm tra ATVSLĐ tại kho Công ty, địa chỉ 30 đường 30/4, phường Tam Thắng.

- Công tác bảo vệ an toàn công trình điện lực và an toàn điện:

- Trong tuần, các Đội thực hiện được Phiếu khảo sát, tư vấn điện gia đình theo văn bản 1581/KH-PCVT ngày 14/4/2026 của Công ty.

| STT | Đơn vị | Kế hoạch, chỉ tiêu đến 30/11/2026 | Trung bình hàng tháng | Thực hiện trong tuần | Lũy kế (đã thực hiện) | Còn lại |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đội QLHT Đo đếm | 7000 | 1000 | 209 | 1903 | 5097 |
| 2 | Điện lực ĐK Côn Đảo | 600 | 85 | 40 | 244 | 356 |

- Hiện tại, tiến độ thực hiện của Đội QLHT Đo đếm còn chậm so với TCT giao. Đã kiến nghị Đội tăng cường triển khai thực hiện.

- Gửi văn bản 3526/PCVT-KTAT ngày 03/7/2026 của Công ty đến các đơn vị sản xuất về thông báo vụ tai nạn điện trong dân tại phường Tân Thành và triển khai các giải pháp kiểm tra, quản lý và tuyên truyền ATĐ để giảm thiểu tai nạn điện trong dân.

- Phối hợp Đội Vận hành LĐ kiểm tra an toàn điện, cung cấp điện tại tháp Tam Thắng - Công viên Thùy Vân, phường Vũng Tàu phục vụ chương trình kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn – Gia định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Công tác PCCC & CNCH:

- Đã lắp được 2 bộ tín hiệu truyền tin báo cháy tại cơ sở 1, 2. Tiếp tục triển khai tại cơ sở 3, 4 và 5.

- Kế hoạch công tác từ ngày 08 – 13/7/2026:

- Kiểm tra ATLĐ tại hiện trường các nhóm công tác bảo trì lưới điện trung hạ thế khu vực phường Rạch Dừa, Phước Thắng.

- Pphối hợp Tổ QLLĐ Vũng Tàu – Đội Quản lý LĐ bàn giao máy thử nghiệm dây an toàn cho Điện lực ĐK Côn Đảo.

- Tham gia sinh hoạt toàn buổi sáng tại Tổ Quản lý LĐ Phú Mỹ – Đội Quản lý LĐ và kiểm tra ATLĐ tại hiện trường các nhóm công tác bảo trì lưới điện trung thế và công tác Lắp đặt LBS SCADA tuyến 480 Mỹ Xuân E và 482 Mỹ Xuân F tại khu vực tại Phú Mỹ, Tân Thành.

- Tham gia sinh hoạt tại Tổ Treo tháo Bà Rịa – Đội QLHT Đo đếm. Phổ biến vụ tai nạn điện xảy ra khi di dời công tơ điện tại Công ty Điện lực Ba Đình – EVNNPC.

- Liên hệ ETC HCMC thử nghiệm định kỳ dụng cụ an toàn.

- Kiến nghị về công tác ATVSLĐ tại Tờ trình 873/QLLD ngày 02/7/2026 của Đội Quản lý LĐ:

- Về dụng cụ an toàn đã đến hạn thử nghiệm, kiểm định:

- Ngày 02/6/2026, Đội được trang bị cấp phát trang cụ an toàn, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ theo kế hoạch 6 tháng cuối năm 2025 của Công ty.

- Đề nghị Đội bổ sung, cập nhật đầy đủ các trang cụ vào sổ theo dõi.

- Phối hợp các Đội sản xuất gửi văn bản ETC HCMC đăng ký thử nghiệm, kiểm định định kỳ các trang cụ an toàn.

- Về trang bị thêm dây an toàn, sào thao tác, sào tiếp địa, găng cách điện trung hạ thế, bút thử điện trung thế:

- Đã lập Tờ trình 884/KTAT ngày 05/7/2026 về đề xuất phê duyệt số lượng mua sắm cấp thiết trang cụ an toàn, thiết bị đo lường cấp thiết cho các Đội sản xuất. KSAT sẽ thường xuyên theo dõi, báo cáo Ban Giám đốc về kế hoạch, tiến độ mua sắm, trang bị cho các đơn vị.

- Về trang bị thêm kìm ép dùng pin, dụng cụ cắt cáp dùng pin, bộ dụng cụ kéo cáp ngầm (rọ, dây mồi,…):

- Đội đang có và sử dụng được: 01 cái kìm ép cos dùng pin, 01 cái kìm cắt cáp dùng pin và 5 cái kìm ép thủy lực 12T (ép bằng tay).

- Đề nghị Đội tiếp tục rà soát và đăng ký phương tiện thi công kế hoạch công tác an toàn năm 2027 và kế hoạch trang bị vật tư, thiết bị năm 2027 (đối với thiết bị có giá trị trên 30 triệu đồng).

- Về App Công trường bị lỗi, hay bị treo máy khi thao tác:

- Đôi khi App CT chậm là do tín hiệu đường truyền tại khu vực công tác; dung lượng 3G thấp, chỉ được 2Gb/tháng.

- Mất nhiều thời gian chờ đợi TT CSKH xử lý Phiếu yêu cầu trên ITSM. Nên cần có đầu mối phối hợp xử lý hiện trường từ Phòng KTAT để tránh việc mất nhiều thời gian khi gặp trục trặc trong thao tác App CT:

- Phòng KTAT đã phân quyền thêm cho CBAT BCT với quyền hạn như Admin (phụ, hỗ trợ) trên App CT.

- KSAT, Tổ CNTT phòng KTAT và CBAT BCT tại Đội tiếp tục hỗ trợ các Tổ xử lý, điều phối PCT, LCT, PTT. Những trường hợp bị lỗi, không xử lý được sẽ gửi Phiếu yêu cầu trên ITSM để Trung tâm CSKH Tổng công ty hỗ trợ xử lý.

- Về chu trình điều phối PTT, PCT giữa các Đội phải thông qua nhiều cấp, mất thời gian liên hệ, chờ đợi duyệt điều phối

- Giấy mượn nhân sự (tài xế xe cẩu: Phạm Xuân Long, Nguyễn Ngọc Quý) lúc được lúc không. Còn các tài xế khác thì điều phối bình thường, add được vào Phiếu công tác trên App CT.

- Trung tâm CSKH đang tiếp tục xử lý Phiếu yêu cầu. Hiện tại, đã add được Nguyễn Ngọc Quý vào Phiếu công tác.

- Trước đây, phòng KTAT phân quyền cho 3 anh CBKT (a Vang, a Thành, a Tuyên) để duyệt điều phối Người giám sát, Người thao tác trên PTT; Người Cho phép ca trước + ca sau trên PCT để khóa, hoàn thành phiếu. Nhưng Đội Vận hành LĐ phản hồi, đề nghị không phân quyền cho 3 anh CBKT và chuyển quyền duyệt, điều phối cho Trưởng ca trực vận hành.

- Hàng tháng, Đội Vận hành LĐ gửi lịch trực ca cho các Đội sx. Khi có sự thay đổi về nhân sự trực ca hoặc hiện trạng vận hành, kết cấu lưới điện, Đội Vận hành phải thông báo ngay cho các Đội để chủ động liên hệ, điều phối PCT, PTT trên App công trường.

Trân trọng./.

|  | KỸ SƯ AN TOÀN Nguyễn Anh Hoàng |
| --- | --- |