| TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP HỒ CHÍ MINH CÔNG TY ĐIỆN LỰC VŨNG TÀU |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Số: /BC-PCVT |  |  | Vũng Tàu, ngày tháng 7 năm 2026 |

BÁO CÁO

Công tác An toàn, vệ sinh lao động tại Công ty Điện lực Vũng Tàu

(từ ngày 08 đến ngày 13/7/2026)

Căn cứ Quyết định số 2054/QĐ-EVNHCMC ngày 22/4/2026 của Tổng công ty Điện lực TP. HCM v/v ban hành Quy định công tác an toàn trong Tổng công ty Điện lực TP. HCM.

Kỹ sư an toàn báo cáo kết quả triển khai công tác ATVSLĐ tại Công ty như sau:

- Báo cáo kết quả triển khai công tác ATVSLĐ từ ngày 08 – 13/7/2026:

- Công tác An toàn lao động:

- Triển khai các văn bản của Tổng công ty, cập nhật thông tin dữ liệu lên chương trình SMIS của Tập đoàn.

- Tham dự sinh hoạt an toàn buổi sáng tại Tổ Treo tháo Vũng Tàu – Đội QLHT Đo đếm. Phổ biến vụ tai nạn điện xảy ra khi di dời công tơ phục vụ công trình mở rộng đường tại PC Ba Đình – EVNHANOI và vụ tai nạn điện xảy ra khi tăng cường công suất công tơ 3 pha từ trực tiếp sang gián tiếp tại PC Cần Thơ – EVN SPC.

- Kiểm tra, giám sát ATLĐ tại hiện trường các nhóm công tác chặt cây khai quang, bảo trì lưới điện trung hạ thế tuyến 481 Thiện Ngộ tại khu vực phường Rạch Dừa, Phước Thắng.

- Kiểm tra, giám sát ATLĐ tại hiện trường nhóm công tác thay định kỳ công tơ 1 pha, 3 pha tại khu vực phường Vũng Tàu, Tam Thắng.

- Kiểm tra, giám sát ATLĐ tại hiện trường nhóm công tác thao tác đóng trả điện tuyến 479 Thi Sách.

- Gửi văn bản đề xuất khen thưởng thi đua đảm bảo ATLĐ, an toàn PCCC liên quan sử dụng điện của người dân, khách hàng trong 6 tháng đầu năm 2026.

- Gửi văn bản thông báo đến chính quyền địa phương về tổ chức khóa đào tạo Kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ cho công nhân chuyển đổi vị trí công tác (khối kỹ thuật) ngoài hiện trường lưới điện đường Phan Chu Trinh, phường Vũng Tàu, TP. HCM.

- Gửi thông báo các đơn vị sản xuất lịch sinh hoạt an toàn tháng 7/2026 vào ngày 17/7/2026.

- Công tác bảo vệ an toàn công trình điện lực và an toàn điện:

- Trong tuần, các Đội thực hiện được Phiếu khảo sát, tư vấn điện gia đình theo văn bản 1581/KH-PCVT ngày 14/4/2026 của Công ty.

| STT | Đơn vị | Kế hoạch, chỉ tiêu đến 30/11/2026 | Trung bình hàng tháng | Thực hiện trong tuần | Lũy kế (đã thực hiện) | Còn lại |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đội QLHT Đo đếm | 7000 | 1000 | 0 | 1903 | 5097 |
| 2 | Điện lực ĐK Côn Đảo | 600 | 85 | 32 | 276 | 324 |

- Hiện tại, tiến độ thực hiện của Tổ treo tháo Vũng Tàu và Phú Mỹ thuộc Đội QLHT Đo đếm còn chậm so với TCT giao. Đã kiến nghị Đội tăng cường, đôn đốc triển khai thực hiện.

- Kế hoạch công tác từ ngày 14 – 20/7/2026:

- Phối hợp Điện lực ĐK Côn Đảo bàn giao máy thử nghiệm dây an toàn cho Đội Vận hành LĐ và Đội QLHT Đo đếm.

- Tham gia sinh hoạt toàn buổi sáng tại Tổ Quản lý LĐ Bà Rịa – Đội Quản lý LĐ. Phổ biến vụ tai nạn điện xảy ra trong quý 2/2026:

- Do vi phạm khoảng cách an toàn phóng điện tại trạm 22kV thuộc PC Ninh Bình ngày 22/4/2026.

- Do vi phạm khoảng cách an toàn phóng điện 22kV khi thí nghiệm CBM máy biến áp 22kV thuộc Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc ngày 20/5/2026.

- Khi thí nghiệm máy biến áp TD 42 tại trạm 110kV Đồng Xoài thuộc PC Đồng Nai ngày 08/7/2026

- Kiểm tra, giám sát ATLĐ tại hiện trường các nhóm công tác chặt tỉa cây xanh lưới điện trung hạ thế nhánh rẽ sau LBS Long Tâm tuyến 476 Điện Biên.

- Kiểm tra, giám sát ATLĐ tại hiện trường nhóm công tác Tổ 6 - Đội Hotline thực hiện thay LBS Long Tâm bị hết khí tại trụ 476BR/45/2 tuyến 476 Điện Biên.

- Đôn đốc các Đội cập nhật đầy đủ, bổ sung các trang cụ an toàn đã được cấp phát theo kế hoạch 6 tháng cuối năm 2025 vào sổ theo dõi trang cụ.

- Liên hệ ETC HCMC thử nghiệm định kỳ dụng cụ an toàn.

- Tham dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 về công tác Đảng, Đoàn Thể và SXKD của Công ty.

- Tổ chức sinh hoạt an toàn tháng 7/2026 vào lúc 15h00 ngày 17/7/2026.

Trân trọng./.

|  | KỸ SƯ AN TOÀN Nguyễn Anh Hoàng |
| --- | --- |