| TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP HỒ CHÍ MINH CÔNG TY ĐIỆN LỰC VŨNG TÀU |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Số: /BC-PCVT |  |  | Vũng Tàu, ngày tháng 7 năm 2026 |

BÁO CÁO

Công tác An toàn, vệ sinh lao động tại Công ty Điện lực Vũng Tàu

(từ ngày 14 đến ngày 21/7/2026)

Căn cứ Quyết định số 2054/QĐ-EVNHCMC ngày 22/4/2026 của Tổng công ty Điện lực TP. HCM v/v ban hành Quy định công tác an toàn trong Tổng công ty Điện lực TP. HCM.

Kỹ sư an toàn báo cáo kết quả triển khai công tác ATVSLĐ tại Công ty như sau:

- Báo cáo kết quả triển khai công tác ATVSLĐ từ ngày 14 – 21/7/2026:

- Công tác An toàn lao động:

- Triển khai các văn bản của Tổng công ty.

- Phối hợp Điện lực ĐK Côn Đảo bàn giao máy thử nghiệm dây an toàn cho Đội Vận hành LĐ.

- Tham gia sinh hoạt toàn buổi sáng tại Tổ Quản lý LĐ Bà Rịa – Đội Quản lý LĐ. Phổ biến vụ tai nạn điện xảy ra trong quý 2/2026.

- Kiểm tra, giám sát ATLĐ tại hiện trường nhóm công tác Tổ 6 - Đội Hotline thực hiện thay LBS Long Tâm bị hết khí tại trụ 476BR/45/2 tuyến 476 Điện Biên.

- Kiểm tra, giám sát ATLĐ tại hiện trường nhóm công tác Cắt ngăn F5 tủ RMU UBND Phường Long Toàn phục vụ công tác Đội Quản lý LĐ.

- Kiểm tra, giám sát ATLĐ tại hiện trường nhóm công tác Phát quang cây xanh lưới điện trung hạ thế nhánh Long An tuyến 476 Điện Biên. Đã đề nghị A. Kỳ (Người CHTT) và A. Việt (Tổ trưởng QLLĐ BR) khắc phục tồn tại về ATLĐ:

- Mang giày BHLĐ đúng quy định đã được Công ty trang bị.

- Tăng cường, đặt thêm biển cảnh báo “Công trường đang thi công” khi công tác tại khu vực có nhiều người, phương tiện giao thông qua lại.

- Thêm tài xế vào Phiếu công tác trên App Công trường.

- Đôn đốc các Đội cập nhật đầy đủ, bổ sung các trang cụ an toàn đã được cấp phát theo kế hoạch 6 tháng cuối năm 2025 vào sổ theo dõi trang cụ.

- Liên hệ ETC HCMC thử nghiệm định kỳ dụng cụ an toàn.

- Tham dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 về công tác Đảng, Đoàn Thể và SXKD của Công ty.

- Tổ chức sinh hoạt an toàn tháng 7/2026 vào ngày 17/7/2026 tại Công ty.

- Công tác bảo vệ an toàn công trình điện lực và an toàn điện:

- Phối hợp Đội Vận hành LĐ, Đội Quản lý LĐ kiểm tra, đo đạc khoảng cách và tuyên truyền an toàn điện trong dân tại địa chỉ 45/18A Thùy Vân, phường Vũng Tàu, TP. HCM và gửi văn bản đến UBND Phường Vũng Tàu.

- Trong tuần, các Đội thực hiện được Phiếu khảo sát, tư vấn điện gia đình theo văn bản 1581/KH-PCVT ngày 14/4/2026 của Công ty.

| STT | Đơn vị | Kế hoạch, chỉ tiêu đến 30/11/2026 | Trung bình hàng tháng | Thực hiện trong tuần | Lũy kế (đã thực hiện) | Còn lại |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đội QLHT Đo đếm | 7000 | 1000 | 303 | 2206 | 4794 |
| 2 | Điện lực ĐK Côn Đảo | 600 | 85 | 60 | 336 | 264 |

- Hiện tại, tiến độ thực hiện của Tổ treo tháo Vũng Tàu và Phú Mỹ thuộc Đội QLHT Đo đếm còn chậm so với TCT giao.

- Kế hoạch công tác từ ngày 22 – 28/7/2026:

- Giao nhận phương tiện đo lường (Megomet, Terromet, máy dò tìm sự cố cáp ngầm) tại Quatest 3.

- Kiểm tra, giám sát ATLĐ tại hiện trường nhóm công tác Vệ sinh bảo trì ngăn F4 các trạm biến áp Bà Triệu 1, trạm Trần Hưng Đạo 1, 2 trạm Lý Thường Kiệt 1 tuyến 477 Hồng Phong.

- Kiểm tra, giám sát ATLĐ tại hiện trường nhóm công tác Chuyển tải từ trạm biến áp Tổ 10 Phước Tấn trụ 75PM/205/26A/4  sang trạm biến áp Phước Tấn 8 trụ 75PM/205/25A/4.

- Kiểm tra, giám sát ATLĐ tại hiện trường nhóm công tác Bảo trì DS trụ đầu cáp ngầm tuyến 479ĐX. Xử lý ép lại lèo nhánh rẽ tuyến 479 Kho Dầu.

- Tham gia sinh hoạt toàn buổi sáng tại Tổ Quản lý LĐ Phú Mỹ – Đội Quản lý LĐ. Phổ biến vụ tai nạn điện và tai nạn giao thông đã xảy ra trong quý 2/2026.

Trân trọng./.

|  | KỸ SƯ AN TOÀN Nguyễn Anh Hoàng |
| --- | --- |